| UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DỰ THẢO QUY ĐỊNH

Quản lý quy hoạch chi tiết (1/2000) hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất cây hằng năm phường Hương Xuân,thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 661 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2017

của UBND thị xã Hương Trà)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này áp dụng cho việc quản lý sử dụng đất đai và xây dựng các công trình trong ranh giới quy hoạch chi tiết (1/2000) hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất cây hằng năm phường Hương Xuân,thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND thị xã Hương Trà Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2017.

Điều 2. Ngoài những nội dung tại Quy định này, việc quản lý xây dựng còn phải tuân theo quy chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật khác của Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Quy định này phải do cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 4. Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà thống nhất việc quản lý xây dựng trong ranh giới khu vực quy hoạch; Phường Hương Xuân là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc quản lý xây dựng tại khu vực quy hoạch theo đúng quy hoạch được duyệt.

Chương II

### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Ranh giới và diện tích

1. Ranh giới: Khu vực quy hoạch là khu vực xứ đồng Trạng, thuộc tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Tây Bắc tiếp giáp với đường giao thông nội đồng hiện trạng (quy hoạch chung là 19,5m và giáp ranh giới phường Hương Văn).

- Phía Đông Nam tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng ( theo quy hoạch chung là đất cây xanh công viên và mặt nước).

- Phía Đông Bắc tiếp giáp đường giao thông nội đồng hiện trạng, đất sản xuất và đất ở (theo quy hoạch chung là đất nông nghiệp).

- Phía Tây Nam tiếp giáp đường giao thông nội đồng hiện trạng ( quy hoạch chung là 16,5m) và đất sản xuất.

2. Diện tích: Khu vực nghiên cứu có diện tích 52,78 ha.

Điều 6. Các khu chức năng sau

ĐVT: 10.000 M2

| BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH(HA) | TỶ LỆ (%) |
| 1 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM | 40.726 | 77.15% |
| 2 | ĐẤT KHU KỸ THUẬT | 0.342 | 0.65% |
| 3 | ĐẤT BÃI RÁC TẬP TRUNG | 0.075 | 0.14% |
| 4 | ĐẤT Ở HIỆN TRẠNG | 0,992 | 1,88% |
| 5 | ĐẤT GIAO THÔNG, CÁC ĐIỂM ĐỔ XE | 5.643 | 10.69% |
| 6 | ĐẤT HÀNH LANG KỸ THUẬT | 1.354 | 2.57% |
| 7 | ĐẤT HÀNH LANG AN TOÀN ĐIỆN 220KV | 1.123 | 2.13% |
| 8 | ĐẤT LỘ GIỚI ĐƯỜNG CAO TỐC | 2.531 | 4.79% |
| TỔNG CỘNG |  | 52,786 | 93.08% |

Điều 7. Hệ thống giao thông và chỉ giới xây dựng

1. Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường

-  Hệ thống giao thông đối ngoại: có chiều dài là 1150m

Tuyến 1A: Từ ngã ba đường Thượng Thôn vào khu quy hoạch là L=150m. Có mặt cắt 5,0m=(0,75+3,5+0,75)m, hiện trạng đường đất rộng khoảng 2,0m, đường có lộ giới quy hoạch 16,5m.

Tuyến 2A: Đường nối từ đường tránh phía Tây vào khu quy hoạch (tức là  đường Hương Văn - Hương Xuân) là dài 1000m Có mặt cắt giai đoạn 1 là 5,0m=(0,75+3,5+0,75)m, hiện trạng đường đất rộng khoảng 2,0m, đường có lộ giới quy hoạch 19,5m.

- Hệ thống giao thông nội bộ các loại trong khu quy hoạch L= 6170,7M gồm:

- Tuyến số 3,5,6,7,8,9,10,13 (Hành lang kỹ thuật hai bên) có mặt cắt (1,0+3,0+1,0)m=5,0m, chỉ giới xây dựng 1,5M chiều dài 3023,3M.

- Tuyến số 1,2 (Hành lang kỹ thuật một bên) có mặt cắt (1,0+3,0+1,0)m=5,0m, chỉ giới xây dựng 1,5M chiều dài 1351,9M.

- Tuyến số 4 (Hành lang kỹ thuật một bên) có mặt cắt giai đoạn là (1,0+3,0+1,0)m=5,0m, giai đoạn 2 theo quy hoạch chung của thị xã (3,0+ 13,5+ 3,0)m =19,5m, chỉ giới xây dựng 1,5M chiều dài 1207,9M.

- Tuyến số 11 (Hành lang kỹ thuật một bên) có mặt cắt giai đoạn là (1,0+3,0+1,0)m=5,0m, giai đoạn 2 theo quy hoạch chung của thị xã (3,0+ 10,5+ 3,0)m =16,5m, chỉ giới xây dựng 1,5M chiều dài 174,8M.

- Tuyến số 12 (Hành lang kỹ thuật một bên) có mặt cắt giai đoạn là (1,0+3,0+1,0)m=5,0m, giai đoạn 2 theo quy hoạch chung của thị xã (3,0+ 10,5+ 3,0)m =16,5m, chỉ giới xây dựng 1,5M chiều dài 412,8M.

- Điểm tránh xe trên các tuyến (bao gồm 18 điểm) được bố trí các vị trí thuận lợi cho các phương tiện giao thông lưu thông dễ dàng.

- Điểm đổ xe tập trung (Bao gồm 01 điểm) được bố trí ở vị trí mà các phương tiện giao thông dễ đi vận chuyển trong khu quy hoạch một cách thuận tiện và nhanh chóng.

2. Chỉ giới xây dựng

- Đối với công trình nhà ở nằm trong khu quy hoạch:

| Loại công trình | Chỉ giới xây dựng so với chỉ giới đường đỏ (m) | Chỉ giới xây dựng so với lô đất mặt sau (m) |
| --- | --- | --- |
| Nhà vườn |  6,0 |  2,0 |

- Đối với công trình nhà sơ chế, xưởng thu gom rác:

| Loại công trình | Chiều rộng lộ giới (m) | Chỉ giới xây dựng so với chỉ giới đường đỏ (m) |
| --- | --- | --- |
| Công trình nhà sơ chế; xưởng thu gom rác. | = 19,5 |  10,0 |
|  | < 19,5 |  6,0 |

Điều 8. Mật độ xây dựng:

| Loại công trình | Mật độ xây dựng tối đa (%) |
| --- | --- |
| Nhà ở hiện trạng cải tạo diện tích lô đất ≥300m² | ≤45,0 |
| Nhà ở hiện trạng cải tạo diện tích lô đất ≤300m² | ≤60,0 |
| Công trình nhà sơ chế; xưởng thu gom rác. | ≤45,0 |

Điều 9. Các quy định về quy hoạch kiến trúc

1. Chiều cao công trình

b) Nhà vườn: chiều cao từ 1 đến 2 tầng;

c) Công trình nhà sơ chế, xưởng thu gom rác, nhà trồng rau: chiều cao nhỏ hơn 8m;

2. Cốt nền: Cao +0,45m so với mặt vỉa hè.

a) Cốt sàn tầng 1: Cao 3,9m so với mặt trên của nền nhà.

b) Các tầng còn lại cao 3,6m.

3. Các bộ phận công trình được phép vượt quá lộ giới

- Ống thoát nước đứng, bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí mặt ngoài: được vượt không quá 0,2m.

- Ban công được nhô qua chỉ giới xây dựng (không được che chắn tạo thành buồng hay lô gia):

+ Đối với đường có lộ giới: =19,5m là 1,4m.

+ Đối với đường có lộ giới: <19,5m là 1,2m.

Điều 10. Quan hệ với các công trình bên cạnh

1. Công trình không được vi phạm ranh giới

- Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất được vượt quá ranh giới đất sử dụng.

- Không được xả nước thải, nước mưa, khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

2. Cửa sổ cửa thông hơi, ban công

- Trường hợp mở cửa cách ranh giới khu đất <2m có thoả thuận được với nhà bên: Trong phạm vi này chỉ được mở cửa sổ cố định (chớp lật, lắp kính chết) ở độ cao vượt tầm nhìn trực tiếp vào bên. Khi thoả thuận huỷ bỏ, việc bít các lỗ tường này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử.

- Đối với bức tường giáp đất công cộng (bãi đỗ xe) cho phép mở cửa sổ cố định hoặc lắp đặt các chi tiết trang trí công trình trong phạm vi đất của công trình.

Điều 11. Các quy định khác

1. Nước thải

a) Nước mưa và các loại nước thải không được xả trực tiếp ra vỉa hè, đường giao thông; phải thải ra theo hệ thống thoát nước chung khu vực.

b) Nuớc thải khu vệ sinh phải được xử lý qua bể tự hoại, nước thải sản xuất và hoạt động dịch vụ phải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung.

2. Đặt máy điều hòa: Không đặt máy lạnh ở mặt tiền tầng 1 thuộc lộ giới. Không xả nước ngưng trực tiếp lên mặt vỉa hè, đường giao thông.

3. Chống chói, lóa mắt: Vật liệu ở mặt tiền và biển quảng cáo của công trình phải có độ phản quang  < 70%.

4. An toàn điện

a) Các ngôi nhà và công trình phải đảm bảo quy định khoảng cách hành lang an toàn lưới điện.

b) Hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp:

- Đường dây hạ thế:

+ Dây dẫn điện ngoài phải được che chắn, tránh người chạm vào.

+ Dây dẫn điện dọc theo công trình phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu:

- Theo chiều đứng:

+ Cao hơn ban công, mái nhà: 2,5m

+ Cao hơn mép trên cửa sổ: 0,5m

+ Thấp hơn  mép dưới ban công và dưới cửa sổ: 1,0m

- Theo phương ngang:

+ Cách ban công: 1,0m

+ Cách cửa sổ: 0,75m

- Cột điện hạ thế: Mép ngoài công trình cách cột điện hạ thế tối thiểu 0,75m.

5. An toàn giao thông: Trồng cây xanh, xây dựng công trình không được làm hạn chế tầm nhìn che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu giao thông. Cây trồng vỉa hè phải là cây thân thấp.

6. Phòng cháy chữa cháy: Hồ sơ xin phép xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ tập trung đông người phải có giải pháp phòng chống cháy nổ phù hợp quy định trong các văn bản pháp lý liên quan, được đơn vị quản lý PCCC thoả thuận bằng văn bản.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy định này có hiệu lực và được thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy định này đều loại bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND phường Hương Xuân để được xem xét, giải quyết.

Điều 13. Các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm quản lý xây dựng theo các nội dung tại Quy định này và đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Điều 14. Mọi vi phạm các điều khoản của Quy định này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 15. Quy định này và đồ án quy hoạch chi tiết(1/2000) hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất cây hằng năm phường Hương Xuân,thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  được ấn hành, lưu giữ lại tại các cơ quan dưới đây và phổ biến để nhân dân biết, thực hiện:

1. Phòng quản lý đô thị thị xã Hương Trà.

2. UBND phường Hương Xuân.

3. Ban Quản lý Đô thị phường Hương Xuân.

|  | ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ |
| --- | --- |